浙江传媒学院空调维保等项目询价采购

项目编号：ZJCM-2013007

询

价

文

件

采购单位：浙江传媒学院

地    址：杭州市下沙高教园学源街998号

一、询价采购函

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江传媒学院国有资产管理处采购科就浙江传媒学院后勤管理处所需空调维保、食堂餐具传送带、教工餐厅蒸汽管道改造工程进行询价采购，欢迎国内合格供应商前来报价。

1、采购项目名称：空调维保、食堂餐具传送带、教工餐厅蒸汽管道改造工程

2、采购项目编号：ZJCM-2013007

3、采购人名称：浙江传媒学院后勤管理处

4、采购机构名称：浙江传媒学院国有资产管理处采购科

5、采购机构地址：杭州市下沙高教园学源街998号

6、采购机构联系人：周广坤

7、采购机构联系电话：0571-86832109

8、询价采购文件发售时间：2010年6月13日至2013年6月21日（节假日及双休日除外）

9、询价采购文件发售地点：浙江传媒学院网站（http://www.zjicm.edu.cn/）下载

10、询价采购文件售价：免费

11、报价文件递交截止时间：2013年6月21日9时

12、报价文件递交地点：浙江传媒学院国有资产管理处采购科（行政楼611西）

13、询价、评审时间：2013年6月21日9时

14、询价、评审地点：浙江传媒学院行政楼409会议室

15、无论询价采购结果如何，询价采购响应方均应自行承担所有与询价采购有关的全部费用。

二 、项目技术要求

|  | 设备名称 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 空调维保 |  | 1、中标方在每次来院对机组进行维修、保养时，需仔细填写相关的维修保养单，并须经甲方相关人员签字确认。 2、维修、保养范围学校所有办公室空调（1匹-5匹），共计：760台。 3、每年5月前和11月前清洗内机回风过滤网，必要时清洗一下外机冷凝器，保证设备的运行效果和效率。 4、对设备在正常的使用情况下产生的故障进行维修，设备报修在3个小时内赶到现场，并及时作出相应的处理措施，小故障（如换保险丝、加氟）当时修复，一般故障需换配件的在24小时以内解决，大的故障（如更换压缩机、表冷器，膨胀阀等）需厂家直接提供配件的在4天内解决。 5、若中标方在规定时间内未能及时解决机组故障，而无客观原因，每次扣维修、保养总费用的0.5%,特殊情况除外。 6、在保养期间，若由于中标方保养不当发生的机组故障或人员、财产的损失，由中标方自行负责。 7、报价费用只是维修、保养的人工费（不含配件费用）。 8、有效期为 壹 年，从 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。 |  |
| 标项二 | 食堂餐具 传送带 | 2条 | 传输带材质为全不锈钢，内部零件应为高强度，耐磨、耐腐蚀钢构件； 每条长13.0米，宽0.5米，自带电机、由双电动机驱动，配套餐具回收池一个（接餐盘）； 配套6个筷子回收盒、6个汤匙回收盒，挂靠在传输带挡板上； 配套4个泔水回收车。 | 1、中标方负责安装调试，并遵守三包规定；对设备做好相应的安全防护，相关电器设备不得裸露；输送带两边要有10CM挡板。2.每年1月和7月需安排两次维保；3.对设备在正常使用情况下产生的故障进行维修，一般故障需换配件的在24小时以内解决，大的故障需厂家直接提供配件的在3天内解决；4.中标方需在杭州有售后服务店和维修人员。 |
| 标项三 | 教工餐厅蒸汽管道安装工程 | 1项 | 工程量清单见图一 | 报价应包含货物、安装、税金等所有费用；暑假期间施工，工期15天。 |

图一：教工餐厅蒸汽管道安装工程量清单

三、询价须知

（一）总则

1、适用范围

本询价采购文件适用于询价中所述货物及相关服务的询价采购。

2、定义

（1）“采购人”是指委托采购科办理采购事宜的浙江传媒学院后勤管理处。

（2）“供应商”指按照本文件规定获得询价采购文件并参加询价的供应商。

（3）“采购机构”是指依法进行采购活动的浙江传媒学院国有资产管理处采购科。

（二）报价文件编制及要求

1、供应商应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（1）封面（格式后附）。

（2）报价申请及声明（格式后附）。

（3）技术部分。主要包括拟提供货物和服务的主要技术指标和性能的详细说明、详细的交货清单、货物安装、验收标准、技术资料，以及必须的备件和专用工具清单等。如果提供的货物和服务与询价采购文件要求有偏离（不允许负偏离），必须详细说明。

（4）报价部分。供应商应按照询价采购文件要求报出拟提供货物和服务的单价、总价，各项报价应包括拟提供货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用。

（5）商务部分。主要包括营业执照、税务登记证、组织机构代码的资格证明文件（加盖公章的复印件），法人代表委托书（原件）及供应商认为有必要提供的资质文件及证明[如制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件、同类产品参加政府采购的成功案例（应附合同复印件）、企业资信证明、质量体系认证等]。

（四）报价文件递交

1、递交报价文件时间、地点：2013年6月21日9时前，浙江传媒学院国有资产管理处采购科（行政楼611西）。

报价文件应于询价采购文件规定的截止时间之前密封送达指定的地点。在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间后送达或未密封的报价文件，将予拒收。

2、报价文件需提供正本一份、副本三份，且须单位法定代表人或其委托人签署。

3、报价文件应装入密封袋，密封袋封面注明项目编号、名称、标项、供应商名称等。

（五）询价采购文件的修改

浙江传媒学院国有资产管理处采购科在规定的截止时间前，可以对询价采购文件进行修改，并在浙江传媒学院网站等媒体上发表公告，请供应商予以关注。

（六）询价

1、询价小组：询价小组由浙江传媒学院监察处在相关职能部门中抽取三人以上单数组成。

2、询价供应商：参加询价的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

3、实质性响应审查：询价小组依据询价采购文件的规定，从供应商递交报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

4、询价程序：

（1）询价小组要求被询价的供应商，在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的价格；（注：本项目设有预算价格，超过预算价格，采购方有权重新组织采购。）

（2）询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则（价格最低不是中标的唯一决定因素）确定成交供应商，并将结果在浙江传媒学院网站公示；

5、询价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

6、询价开始后，递交报价文件或符合项目资格条件的供应商不足三家时，采购机构将根据询价小组意见改用竞争性谈判采购方式或另行组织采购。

（七）付款方式

合同签署前，由成交方向采购机构支付合同金额的5%作为质量保证金，采购项目经验收合格后，由采购方向成交方支付合同的100%货款；合同金额的5%作为质量保证金，在合同规定的质保期内无质量问题，一般情况下为货物正常运行满6个月后的10个工作日内退还（不计息）。

（八）签订合同

1、浙江传媒学院国有资产管理处采购科在浙江传媒学院等媒体上发布成交公告；

2、公示期结束后，成交供应商应在3个工作日内与采购方签订采购合同；

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为询价采购文件、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向浙江传媒学院监察处提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

2、浙江传媒学院监察处在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

四、合同主要条款（样本）

需方（甲方）： 浙江传媒学院

供方（乙方）：

供、需双方根据2013年  月  日，询价采购编号为             询价采购结果和询价文件的要求，并经双方协商一致，达成此货物购销合同：

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 |  | 厂牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、培训等一切费用。

第二条：质量保证及售后服务

1. 乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第三条：技术资料

1.乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权

第五条：交货时间、地点

乙方应于2013年  月   日前将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并于一周内安装调试完毕。

第六条：售后服务

设备自验收合格后起保修   年。维修响应时间：    小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则   小时内到达现场并进行维修；保修期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第七条：调试与验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第八条：货款的支付

1.合同总价的5％作为质量保证金，签订合同前由乙方交入甲方帐户，自货物验收合格交货后6个月内无质量问题索赔和售后服务问题，由甲方无息退回乙方。

2.国内货物验收合格并正常运行后的两周内，甲方向乙方一次性支付全部价款；

第九条：违约责任

1．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2．甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3．如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

第十条：不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份，甲方、乙方各执执贰份，经双方签字、盖公章并在乙方质量保证金到帐后生效。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

五、报价文件主要内容和格式

（一）封面格式：

浙江传媒学院空调维保等项目       标项

询价采购报价文件

项目编号：        ZJCM-2013007

报价文件

递交方（公章）：

递交方法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

（二）报价申请函

致：浙江传媒学院国有资产管理处：

根据贵方ZJCM-2013007询价采购文件，正式授权          (姓名和职务)代表      公司（报价供应商名称），提交文件正本一份，副本三份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

2、一旦成交，我方将根据询价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

3、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人、采购工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我们的通讯地址为：

地   址：                                     电   话：

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日   期：    年    月    日

（三）法定代表人委托书格式

1、法定代表人证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院国有资产管理处：

我单位法定代表人     　　　   参加贵单位组织的ZJCM-2013007号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

2、法定代表人委托书

（委托代理人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院国有资产管理处：

兹委托     　　　   参加贵单位组织的ZJCM-2013007号询价采购活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字）

年   月   日                     年   月    日

委托代理人身份证复印件           法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）                     （粘贴此处）

（四）询价报价单格式

询价报价单

报价方名称（盖章）：

询价采购编号：ZJCM-2013007

单位: 元（人民币）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | （大写）： |  |  |  |  |  |

报价方法定代表人（或委托代理人）签字：                  日期：

注:1. 以上报价包含货物本身、货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用。

2. 货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3. 此表经签字盖章后，装入报价专用袋内密封。

4. 委托代理人需有委托书，一并密封于专用袋中。

5. 行数可增减。

（五）服务承诺

注：投标人根据标书自行填写，并加盖单位公章。